## マイクロチップシステム
動物用電子個体識別マイクロチップシステム
アイディールは埋め込み型の動物用マイクロチップです。
チップには世界唯一の個体識別番号(ID)が書き込まれ動物の生涯の身分証明になります。
■ マイクロチップ
◇ アイディール |  |  |  | アイディールは体の組織にやさしく、移動しない
ように作られています。
|  |  |  | ● | 体にやさしい、生体適合性ガラスを使用。
アイディールは組織に適合するガラスで覆われているので
拒絶反応がなく、体内で固定され、移動しません。
|  |  |  | ● | 刺激が少ない。
アイディールは刺激をやわらげ炎症を防ぐために、チップの
両端をレーザで左右対称に丸く加工しています。
もし丸くない場合は、炎症の起きた方向に移動する可能性
があるからです。
|  |  |  | ● | 体内移動しない。
アイディールの表面の微細な凹凸に組織が入り込み固着
されるため、体内移動が防止されます。
|  |  |  | ● | 衛生的で円滑に注入が可能。
アイディール（マイクロチップ）は、アイディールイージーイン
プランター（注入器）の針内にセットされているため、衛生的
で円滑な注入が可能です。（EOG滅菌済み）
|  |  |  | ● | 動物に緊張感を与えにくい。
アイディールイージーインプランター（注入器）は手にかくれる
サイズです。プランジャーをカチッと押し込むと中のチップが
押出されます。
チップの種類 | FDX-B （ISO11784/11785準拠）
寸法 | 13mm×2mmφ |  |  | ※ | 本製品は、アイディールイージーインプランター（注入器）と
情報記録 | ISO規格による15桁数字 |  |  |  | アイディール（マイクロチップ）の一体型です。
標準価格 | 1本 \1,500 (税込\1,575） |  |  |  | アイディール（マイクロチップ）のみの販売は致しておりません。
■ マイクロチップリーダー
◇ リーダー ｉＭＡＸ (ｱｲﾏｯｸｽ) |  |  | ● 丸いアンテナが広範囲でキャッチして
読取ります。
● バックライト付で見やすいディスプレイ。
● 専用インターフェースケーブル※（別売）で
パソコンに情報出力が可能です。
|  |  | 読取可能チップ | FDX-B （ISO11784/11785準拠） FDX-A（FECAVA）
|  |  | 読取距離 | 約120mm（注入前の単体ｱｲﾃﾞｨｰﾙﾁｯﾌﾟの場合の最大距離）
|  |  | 寸法・量さ | 300×124×44（mm） 約360g
|  |  | 電源 | 006P9V電池（約1000回読取り）
|  |  | 付属機能 | 表示部ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ付 ﾃﾞｰﾀ出力端子
|  |  | 標準価格 | \31,500 (税込\33,075）
※専用ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽｹｰﾌﾞﾙ ￥2,800（税込￥2,940）
※iMAX + 専用ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽｹｰﾌﾞﾙ セット ￥32,500（税込￥34,125）
◇ マルチリーダー ISO MAXⅣ |  |  | ● | 丸いアンテナが広範囲でキャッチして読取ります。
|  |  | ● | 読取るとID番号と日付、時間が表示されます。
|  |  | ● | データ数2,000件のメモリが可能。
現場にパソコンがなくとも後でデータ出力ができます。
|  |  | ● | メモリされたデータはディスプレイ上で確認ができる
スクロール機能付き。
|  |  | ● | インターフェースはUSB対応（Win2000以上対応）
付属のUSBｹｰﾌﾞﾙでパソコンにデータ出力ができます。
|  |  | ● | 手になじみやすいデザイン。
|  |  | 読取可能チップ | FDX-B（ISO11784/11785準拠） FDX-A（FECAVA/Trovan） HDX
|  |  | 読取距離 | 約150mm（注入前の単体ｱｲﾃﾞｨｰﾙﾁｯﾌﾟの場合の最大距離）
|  |  | 寸法・重さ | 330×160×40（mm） 約534g
|  |  | 機能 | ﾃﾞｰﾀ数2000件ﾒﾓﾘ可能 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ上ﾒﾓﾘ検索可能 出力端子（USB）
|  |  | 電源 | 充電式内蔵バッテリー
|  |  | 付属品 | 専用ｹｰｽ 充電器 USBｹｰﾌﾞﾙ(2.0） ｿﾌﾄ（TiMAX)
|  |  | 標準価格 | \120,000 (税込\126,000）
◇ スティックリーダー
|  |  | ● | 対象動物から離れて読取りが可能。
距離をおいて読取りたい動物に最適です。
ケージの隙間(最小20mmまで)からスティックを入れ対象動物に近づけ
てください。
|  |  | ● | 防水加工で水濡れOK
スティックは水につけることも可能です。
読取可能チップ | FDX-B （ISO11784/11785準拠） FDX-A（FECAVA/Trovan） HDX
読取距離 | 約70mm（注入前の単体ｱｲﾃﾞｨｰﾙﾁｯﾌﾟの場合の最大距離）
寸法 | ｽﾃｨｯｸ（長さ約800×18mmφ） 本体（約300×124×45mm） ｹｰﾌﾞﾙ長さ（約700mm）
量さ | 約640g |  | 付属機能 | 本体/ 表示部ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ付 ﾃﾞｰﾀ出力端子
電源 | 006P9V電池 |  | ｽﾃｨｯｸ素材 | 塩化ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ
標準価格 | \160,000 (税込\168,000）
◇ 据置型リーダー
● マイクロチップを注入した動物が通ると読取り、
表示ランプと音で知らせます。
● 保護センターなどの集合する動物の識別に最適です。
● 無線でパソコンにデーターが送れます。(オプショナル）
|  |  | 読取可能チップ | FDX-B （ISO11784/11785準拠）
|  |  | 読取距離 | アンテナ通過時 ※マイクロチップのメーカにより感知位置が異なります
|  |  | 材質 | 強化プラスチック溶接密閉型
|  |  | 電源・電圧 | 100V 50/60Hz
|  |  | 付属機能 | 表示器 ID感知ランプ ID感知アラーム リセットボタン データ出力
■ 販売状況（2000.1.～2005.12.）
マイクロチップ関連商品 販売状況
2000.1～2005.12 （5年間）
マイクロチップ |  | 11,509本
マイクロチップリーダー |  | 690台
製造元
販売元
輸入元
②ゲート型(犬用）
ｻｲｽﾞ：850×900(入口400×550）mm
③ゲート型(猫用）
ｻｲｽﾞ：400×400(入口200×240）mm
①標準ﾀｲﾌﾟ U字型(犬用） ￥800,000(本体標準価格、税抜） *環境応じて、別途設置料がかかります。
ｻｲｽﾞ：650×600（通路350×600）mm
ｻｲｽﾞ：650×600(通路350×600）mm